## Опитувальний лист
www.molniya.net.ua
| т. (044) 380-24-03 |  |  |  |  | Тип будівлі (споруди)
| м. (050) 443-45-47 |  |  |  |  | Виберіть тип будівлі (споруди) ↓
Лікарня
Опитувальний лист для замовлення розрахунку WE RiskManagement | [5 empty] | Готель
Житлова будівля
1 | Дані про тип будівлі (споруди) та її розміщення |  |  |  | Примітки ↓ | Заміський будинок
Промислова будівля
1.1 | Тип будівлі (споруди) | Виберіть тип будівлі (споруди) ↓ |  |  |  | Бізнес-центр
Офіс
|  | Довжина | Ширина | Висота |  | Торгівельна будівля
1.2 | Розмір будівлі (споруди), м |  |  |  |  | Навчальний заклад
Театр
1.3 | Оточення будівлі (споруди) | Виберіть оточення будівлі (споруди) ↓ |  |  |  | Стадіон
Музей
1.4 | Адреса об'єкта (обов'язково вкажіть область) |  |  |  |  | Церква
Сільгоспбудівля
Оточення будівлі (споруди)
2 | Характеристики будівлі (споруди) |  |  |  |  | Виберіть оточення будівлі (споруди) ↓
Оточена вищими спорудами
2.1 | Наявність і рівень зовнішнього блискавкозахисту | Виберіть наявність і рівень зовнішнього БЗ ↓ |  |  |  | Оточена спорудами такої ж висоти, або нижчими
Немає інших споруд поблизу
2.2 | Ризик пожежі або вибуху (див. вкладку Help 1) | Виберіть ризик пожежі або вибуху ↓ |  |  |  | Розташована на узвишші або пагорбі
2.3 | Пожежний захист | Виберіть наявність пожежного захисту ↓ |  |  |  | Наявність і рівень зовнішнього блискавкозахисту
Виберіть наявність і рівень зовнішнього БЗ ↓
2.4 | Тип поверхні ґрунту або підлоги | Виберіть тип поверхні ґрунту або підлоги ↓ |  |  |  | Зовнішній БЗ відсутній (дані відсутні)
Є зовнішній БЗ 1, 2, 3 або 4 класу
2.5 | Фактори особливої небезпеки | Виберіть фактори особливої небезпеки ↓ |  |  |  | Будівля (споруда) з суцільнометалевої структури
Будівля (споруда) з залізобетонної структури
3 | Система електропостачання та внутрішнє обладнання
Ризик пожежі або вибуху (див. вкладку Help 1)
3.1 | Тип прокладки ЛЕП | Виберіть тип прокладки ЛЕП ↓ |  |  |  | Виберіть ризик пожежі або вибуху ↓
Відсутній
3.2 | Тип ЛЕП | Виберіть тип ЛЕП ↓ |  |  |  | Низький
Середній
3.3 | Фактор оточення | Виберіть фактор оточення ↓ |  |  |  | Високий
Вибух (Зони 0,20; 1,21; 2,22)
3.4 | Протяжність ЛЕП, м |  |  |  | ВКАЗАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО!
Пожежний захист
3.5 | Повітряна ЛЕП | Виберіть тип повітряної ЛЕП ↓ |  |  |  | Виберіть наявність пожежного захисту ↓
Оснащення відсутнє
3.6 | Підземна ЛЕП | Виберіть тип підземної ЛЕП ↓ |  |  |  | Ручні вогнегасники, сповіщувачі та ін.
Автоматичні системи пожежогасіння
3.7 | Опір захисного екрана Rs, Ом/км | Виберіть діапазон опору захисного екрану ↓
Тип поверхні ґрунту або підлоги
3.8 | Додаткові заходи захисту людей від ураження струмом | Виберіть додаткові заходи захисту людей ↓ |  |  |  | Виберіть тип поверхні ґрунту або підлоги ↓
Земля, бетон
3.9 | Екранувальні властивості будівлі | Виберіть екранувальні властивості будівлі ↓ |  |  |  | Мармур, кераміка
Гравій, ковролін, килими
3.10 | Внутрішні електромережі | Виберіть тип внутрішніх електромереж ↓ |  |  |  | Асфальт, лінолеум, деревина
3.11 | Імпульсна напруга, що витримується внутрішнім обладнанням Uw, кВ (див. вкладку Help 2) | Виберіть імпульсну напругу ↓ |  |  |  | Фактори особливої небезпеки
Виберіть фактори особливої небезпеки ↓
3.12 | Внутрішній блискавкозахист (наявність ПЗІП) | Виберіть внутрішній блискавкозахист ↓ |  |  |  | Відсутні
Низький рівень (у будівлі до 100 осіб)
4 | Економічні показники будівлі (якщо потрібен розрахунок ризику економічних втрат) |  |  | Для оцінки ризику екномічних втрат R4 вкажіть |  | Середній рівень (100-1000 осіб)
|  |  |  | складові вартості у процентному відношенні до |  | Ускладна евакуація (напр. лікарня)
4.1 | Са - Вартість тварин (для с/г об'єктів), % |  |  | загальної вартості (Ct) будівлі (споруди) |  | Середній рівень паніки (більше 1000 осіб)
Небезпека для навколишнього середовища
4.2 | Сb - Вартість будівлі (споруди), % |  |  | Ct - загальна вартість будівлі (споруди) |  | Забруднення навколишнього середовища
Ct = Ca + Cb + Cc + Cs
4.3 | Сс - Вартість вмісту будівлі (споруди), % |  |  |  |  | Тип прокладки ЛЕП
Виберіть тип прокладки ЛЕП ↓
4.4 | Сs - Вартість внутрішніх систем, включаючи дохід від їх використання, % |  |  |  |  | Повітряна ЛЕП
Підземна кабельна неекранована ЛЕП
Підземна кабельна екранована ЛЕП
5 | Надання комунальних послуг споживачам | Виберіть надання комунальних послуг ↓
Тип ЛЕП
6 | Кабель телекомунікацій | Виберіть наявність кабеля телекомунікацій ↓ |  |  |  | Виберіть тип ЛЕП ↓
Низковольтна
6.1 | Тип прокладки кабелю ТК | Виберіть тип прокладки кабелю ТК ↓ |  |  |  | Високовольтна з понижуючим трансформатором
6.2 | Протяжність кабелю ТК, м |  |  |  | ВКАЗАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО! | Фактор отчення
Виберіть фактор оточення ↓
6.3 | Опір захисного екрана Rs, Ом/км | Виберіть діапазон опору захисного екрану ↓ |  |  |  | Сільська місцевіть
Передмістя
6.4 | Внутрішні кабельні мережі | Виберіть тип внутрішніх кабельних мереж ↓ |  |  |  | Міське середовище
Місто, будинки вище 20 м
6.5 | Внутрішній блискавкозахист (наявність ПЗІП) | Виберіть внутрішній блискавкозахист ↓
Повітряна ЛЕП
Виберіть тип повітряної ЛЕП ↓
Неекранована
| Замовник розрахунку: |  |  |  |  | Неекранована з повторним заземленням
| ПІБ |  |  |  |  | Екранована
| Посада |  |  |  |  | В сталевій заземленій трубі/коробі
Організація
| Адреса |  |  |  |  | Підземна ЛЕП
Виберіть тип підземної ЛЕП ↓
| Телефон |  |  |  |  | Неекранована
| E-mail |  |  |  |  | Екранована
В сталевій заземленій трубі/коробі
Дата заповнення
Опір захисного екрану Rs
Виберіть діапазон опору захисного екрану ↓
Екран 5 < RS < 20
Екран 1 < RS < 5
Екран RS < 1
Дані відсутні
Додаткові заходи захисту людей від ураження струмом
Виберіть додаткові заходи захисту людей ↓
Заходи блискавкозахисту відсутні
Попереджувальні написи
Електрична ізоляція або ефективне зрівнювання потенціалів в землі
Обмеження фізичного доступу
Екранувальні властивості будівлі
Виберіть екранувальні властивості будівлі ↓
Будівля (споруда) з деревини або цегли
Залізобетонна конструкція
Суцільнометалеві заземлені конструкції
Внутрішні електромережі
Виберіть тип внутрішніх електромереж ↓
Неекрановані, петлі >10 м
Неекрановані, петлі <10 м
Екрановані
В металевих коробах
Імпульсна напруга, що витримується внутрішнім обладнанням Uw, кВ
Виберіть імпульсну напругу ↓
1
1,5
2,5
4
6
Внутрішній блискавкозахист
Виберіть внутрішній блискавкозахист ↓
Відсутній
РБЗ IV-III рівня (клас І)
РБЗ II рівня (класи І, ІІ)
РБЗ І рівня (класи І, ІІ, ІІІ)
Надання комунальних послуг споживачам
Надання комунальних послуг споживачам ↓
Відсутнє
ТВ, Передача даних
Водо-, Газо-, Електропостачання
Кабель телекомунікацій
Наявність кабеля телекомунікацій ↓
Відсутній
Є, враховувати
Тип прокладки кабелю ТК
Виберіть тип прокладки кабелю ТК ↓
Повітряна, неекранована
Повітряна, екранована
Підземна, неекранована
Підземна, екранована
Підземна, в металевій трубі
Дані відсутні
Опір захисного екрану Rs
Виберіть діапазон опору захисного екрану ↓
Екран 5 < RS < 20
Екран 1 < RS < 5
Екран RS < 1
Дані відсутні
Внутрішні кабельні мережі
Виберіть тип внутрішніх кабельних мереж ↓
Неекрановані, петлі >10 м
Неекрановані, петлі <10 м
Екрановані
В металевих коробах
Внутрішній блискавкозахист
Виберіть внутрішній блискавкозахист ↓
ПЗІП відсутній (Дані відсутні)
ПЗІП встановлено